КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ “РЯТУВАЛЬНИК”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

вул. Дванадцятого Квітня, 12, м. Харків, тел./факс (057) 725-84-54,

E-mail: ryatuvalnik@ryatuvalnik.com.ua, сайт https://ryatuvalnik.com.ua/

код ЄДРПОУ 24480983

НАКАЗ

| 28.08.2024 | Харків | № 90 |
| --- | --- | --- |

Про встановлення

протипожежного режиму

Відповідно до ч. ІІ п. 2 Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 р. № 974, з метою забезпечення та підтримання необхідного рівня пожежної безпеки в приміщеннях ліцею.

НАКАЗУЮ:

1. Всім працівникам та вихованцям ліцею дотримуватися правил пожежної безпеки і застережень, виконувати вимоги наказів та інструкцій.

1.1.Заборонити та не допускати в приміщеннях ліцею:

1.1.1 Експлуатацію кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

1.2.1 Застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, які відносяться до переносних (пересувних) електропроводок;

1.2.3. Залишати електронагрівальні прилади без нагляду тривалий час увімкненими в електромережу;

1.2.4. Використання побутових електронагрівальних приладів з порушенням встановлених їх виробником правил експлуатації та в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено;

1.2.5. Застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання;

1.2.6. Користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;

1.2.7. Підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);

1.2.8. Використання в пожежонебезпечних зонах світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків), а також з відбивачами і розсіювачами, виготовленими з горючих матеріалів;

1.2.9. Використання побутових електронагрівальних приладів з порушенням встановлених їх виробником правил експлуатації та в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено;

1.2.10. Улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж;

1.2.11. Вести роботи, пов’язані з усуненням несправностей під час роботи електрообладнання та електроприладів.

2. Заборонити куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів на робочих місцях, в адміністративних будівлях і приміщеннях ліцею — крім спеціально відведених для цього місць.

3. І. В. Портяннікову відповідальному за пожежну безпеку до 29 лютого 2022 р.:

3.1. Розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та шкоду, якої завдає здоров’ю людини куріння тютюнових виробів;

3.2. Розмістити знаки про заборону куріння тютюнових виробів у всіх приміщеннях ліцею.

3.3. Провести роз’яснення співробітникам вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів», ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ознайомити їх з вимогами цього наказу.

4. Персоналу ліцею прийняти до відома, що на порушників цього наказу будуть складатися адміністративні протоколи про правопорушення згідно зі ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та подаватися до Індустріального РВ ГУ ДСНС України.

5. Класним керівникам, відповідальному за пожежну безпеку заступнику начальника ліцею з матеріально-технічного забезпечення Портяннікову І.В.  звернути увагу на порядок дій у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації.

До 06.10.2022

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник ліцею                                                             Сергій ФОРОСТОВЕЦЬ

Руслан НІКОЛАЄНКО, 725-84-54